附件3

自查自验情况表

自查自验组织单位：镇康县人民政府                             验收日期：2023年11月13日

| 环境问题 | 督察报告指出：饮用水水源地规范化建设未全面达标，部分地区水源地环境污染屡现。2022年1—11月，县级饮用水达标率降为90.9%，2022年第二季度，凤庆县头道河水库五日生化需氧量、pH值监测结果分别为13.1mg/L、9.06mg/L，水质劣Ⅴ类；绿荫塘水库五日生化需氧量监测结果为12.7mg/L，水质劣Ⅴ类；干沙坝水库（千吨万人水源地）总磷监测结果为0.06mg/L，水质为Ⅳ类，已经停止供水，正在整治。部分水源地管理仍有诸多问题，水源地保护区内农作物种植和畜禽养殖未清零，水源地隔离防护设施及标识牌、警示牌设置不健全、不规范等情况依然存在。临翔区鸭子塘水库二级保护区内还有居民点和养殖窝棚，生活废水和养殖粪污大部分随径流入库。 |  |  |  |  |  | 问题类型 |  |  | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 þ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是þ 否□ |  | 编制单位 | 镇康县人民政府 |  |  | 组织 审核单位 |  |  | 镇康县人民政府 |  |  |
| 计划 整改目标 | 完成全县县级以上集中式饮用水水源地规范化建设。 |  |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  |  | 已完成整改 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：按照市级工作方案同时结合镇康实际，制定了《镇康县加快县级集中式饮用水水源安全隐患问题整改工作方案》（镇政办发〔2023〕52号）明确了工作任务和目标，进一步提高政治站位，按照时间节点完成水源地问题整改和验收销号。 |  |  |  |  | 责任单位 | 县水务局 |  |  | 整改时限 | 2023年12月底 并长期坚持 | 完成情况 | 规定时限完成 þ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| - 措施2：县水务局开展集中式饮用水源地保护区隔离防护设施及标识牌、警示牌、界标和界桩设置情况的专项排查。通过排查及时更换老化、内容不清晰的标识牌，加强水源地监督检查力度并强化水源地保护区日常巡查监管，建立完善集中式饮用水水源地保护区日常管理、巡查及应急处置等制度。编制《突发环境事件应急预案》，同时结合水库防汛应急演练，组织并开展了本年度水源地应急演练，补充完善水源地管理台账。 |  |  |  |  | 责任单位 | 县水务局、县农业农村局、南伞镇 |  |  | 整改时限 | 2023年12月底 并长期坚持 | 完成情况 | 规定时限完成 þ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3：市生态环境局镇康分局开展水源地保护区监督执法，做好县级饮用水质监测预警。 |  |  |  |  | 责任单位 | 市生态环境局镇康分局 |  |  | 整改时限 | 2023年12月底 并长期坚持 | 完成情况 | 规定时限完成 þ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施4针对水源地保护区内不同程度存在农业种植和经济林，生活面源污染问题，由农业农村局、住建局指导清理整治工作，在保护区划定前已有的农业种植和经济林木，严格控制化肥、农药等污染并逐步退出；规范农业种植行为，通过精准施肥、调整化肥使用结构、改进施肥方式、有机肥替代化肥等措施，逐步减少化肥使用量。 |  |  |  |  | 责任单位 | 县农业农村局、住建局 |  |  | 整改时限 | 2023年12月底 并长期坚持 | 完成情况 | 规定时限完成 þ |
| 措施5完成中山河水库集中式饮用水水源地保护区方案评审，并按照重大行政决策程序完成部门意见征求、民意调查以及合法性审查等程序内容，已上报方案待批复。 |  |  |  |  | 责任单位 | 县水务局 |  |  | 整改时限 | 2023年12月底 并长期坚持 | 完成情况 | 规定时限完成 þ |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否þ | 责任单位 |  |  |  |  |  |  | 办理情况 |  |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否þ | 责任单位 |  |  |  |  |  |  | 办理情况 |  |  |  |
| 信息公开 | 是þ 否□ | 信息公开 链接 |  |  | http://www.zhenkang.gov.cn/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意度调查 | 是☑ 否¨ | 责任单位 |  |  | 县水务局 |  |  | 调查情况 |  | 满意 |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2．整改方案编制单位为××县（区）县委、××县（区）人民政府或整改责任单位、部门等；组织审核单位填写××县（区）县委或××县（区）人民政府。

3．计划整改目标按照通过审核的整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4．整改措施栏目根据通过审核的整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。

5．环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6．责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7．信息公开链接填写由县（区）主流媒体、政府门户网站、新媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8．群众满意度调查的责任单位由县（区）人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，调查情况进行简要精炼的说明，但应明确受影响群众对环境问题整改结果是否满意，可根据实际情况开展群众满意度调查问卷等工作，并做好台账记录，作为附件支撑材料一并上报。受影响群众的选择要有代表性。

9．验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

10．填写是或否的内容，在“是”或“否”后打（点）“√”。