镇康县环境卫生工作站搬迁项目修建性详细规划县级专家审查意见回复

2022年4月17日，镇康县国土空间规划委员会办公室在镇康县自然资源局三楼会议室组织召开了《镇康县环境卫生工作站搬迁项目修建性详细规划》规划县级专家审查会议。县自然资源局及县内城乡规划方面有关专家参加了会议，参会人员在审查规划方案，听取规划设计单位汇报及现场答疑基础上，专家组提出以下审查意见：

- 一、规划范围

- 本项目位于镇康县南伞镇勐英南路，康祥社区后方原黄沙水采石场，项目用地面积12.74亩。

- 二、总体评价

通过专家组会议审查,原则通过审查。

- 三、修改意见回复

1.修改完善规划设计说明中错误表述部分内容；

回复：已修改设计说明中相应部分；

- 补充完善竖向设计图，并对道路名称和道路宽度作标注；

- 回复：以补充竖向设计详7.1竖向设计图；道路名称和道路宽度作标注详7.0总平面布置图；

- 修改完善给排水管网标注方向；

- 回复：排水分析图及总平面图中已增加排水方向；

- 修改完善绿化规划图，并对植草坪砖、整体绿化作分别计算；

- 回复：已修改，并在图中标注其植草砖面积，详绿化分析图，

- 建议临时建筑彩钢瓦顶改用白色膜结构；

- 回复：本次规划设计中综合楼、职工之家、公共洗手间采用白墙外墙小青瓦瓦顶；特种车停车间及维修车间采用白色膜结构；